AVALIAÇÃO DA DISPERSÃO DA MATRIZ EM FASE SÓLIDA COMO MÉTODO DE PREPARO DE AMOSTRA PARA ESPECIAÇÃO DE Hg POR GC-MS

Augusto A. Vieira (IC), Bruno M. Soares (PG), Éderson R. Pereira (PG), Sergiane S. Caldas (PQ), Ednei G. Primel (PQ), Fábio A. Duarte (PQ)

Palavras Chave: GC-MS, Mercúrio, Especiação

Resumo

O mercúrio é um elemento altamente tóxico para os organismos vivos, onde a toxicidade está diretamente relacionada com a espécie química, sendo as espécies orgânicas as mais tóxicas. Neste contexto, surge a importância da análise de especiação de Hg em diferentes matrizes ambientais e biológicas. Em especiação química, a etapa mais crítica pode ser atribuída à extração devido à dificuldade em preservar a estabilidade das espécies. Este trabalho propõe o desenvolvimento de um método para determinação de espécies de Hg em tecidos de peixes por cromatografia a gás acoplada à espectrometria de massa (GC-MS) com auxílio da extração por dispersão da matriz em fase sólida (MSPD). Foram otimizadas a separação cromatográfica e a etapa de derivatização, onde foram avaliadas a temperatura inicial (30 a 120 °C) e a taxa de aumento da temperatura (20 a 50 °C min-1) até 270 °C. A derivatização foi avaliada utilizando soluções de referência, variando-se entre 0.5 e 2.0 mL de solvente extrator, tampão acetato (pH entre 3 e 7) e entre 0.1 e 2.0 mL do derivatizante Na[B(C5H6)4] 1 % (m/v), além do tipo de solvente (hexano, heptano e tolueno). A mistura foi agitada em vórtex por 1 min e centrifugada a 3000 rpm por 10 min. A extração dos analitos por MSPD foi avaliada através de um projeto fatorial completo 24. Os limites de detecção do método para Hg2+ e CH3Hg+ foram de 0.33 e 0.81 ng g-1, respectivamente, apresentando similaridade com outros métodos da literatura, 0.06 e 0.025 ng g-1, respectivamente.1

1 S. Mishra, et.al Determination of methylmercury and mercury(II) in a marine ecosystem using solid-phase microextraction gas chromatography-mass spectrometry. Analytica Chimica Acta 551 (2005) 192–198.