FATORES RELACIONADOS À BAIXA QUALIDADE DA ÁGUA CONSUMIDA EM UMA ESCOLA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CERRITO ALEGRE - RS

Iulli Pitone Cardoso; Michele Dubow; Michaela Barbara Neto; Caroline Vergara Rodrigues; Luciana Shigihara Lima; Gilberto Loguercio Collares; Luis Eduardo Akiyoshi Sanches Suzuki; Idel Cristiana Bigliardi Milani

Área do Conhecimento: Engenharia Sanitária, Recursos Hídricos

Palavras Chave: Potabilidade, doenças de veiculação hídrica, qualidade de água

Resumo

A qualidade da água para consumo humano é indispensável, sendo que em condições inadequadas pode gerar doenças de veiculação hídrica. Na zona rural devem-se tomar cuidados para que a qualidade da água não esteja fora dos padrões de consumo, já que esta geralmente provém de sistemas individuais e alternativos de abastecimento, onde a maioria é propensa à contaminação. Nesse contexto, o presente trabalho teve como objetivo avaliar os fatores que causam a má qualidade da água em uma escola pública no meio rural no município de Cerrito Alegre no Rio Grande do Sul e indicar ações para que a qualidade da água esteja conforme as indicações da Portaria nº 2.914 do MS do Ministério da Saúde. Para tanto foram feitas três amostragens em três pontos de oferta de água na escola. Sob as amostras foram determinados turbidez, cloro residual livre, coliformes e outros parâmetros de qualidade de água. Na primeira amostragem notou-se que a água estava fora dos padrões pela falta de limpeza e da tampa do reservatório e falta de dosagem de cloro. Na segunda amostragem a água ainda estava fora dos padrões devido à baixa dosagem de cloro residual livre. Já na terceira amostragem a água estava dentro dos padrões indicados pela legislação. Assim, observou-se que a má qualidade da água em zonas rurais está relacionada à falta de medidas que devem ser tomadas no tratamento da água, onde geralmente a comunidade rural tem resistência ao uso de água clorada. Realizar ações destacando a importância da cloração e maneiras de monitoramento contínuo da água pode ser uma forma de conscientização da população rural, visando modificar esta cultura e assim evitar doenças de propagação hídrica.

.